1. **ПОТВРДА О ДОСТАВИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**
2. **EЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ**
3. **Добра-**Електро материјл **бр.39Д/25**
4. Потврђујем да сам у име предузећа:
5. Назив предузећа:
6. ПИБ:
7. Седиште предузећа:
8. Место:
9. Контакт особа:
10. Контакт телефон:
11. Е mail:

примио конкурсну документацијуа за набавку бр. 39Д/25

**Добра- Електро материјл** -

1. **Потписану и оверену потврду о пријему конкурсне документације понуђач је у обавези да достави Наручиоцу скенирану на e-mail:** **komunalac.komercijala@gmail.com****.** **или поштом на адресу ул.Иве Андрића 49, 18320 Димитровград.**
2. Напомена: Ради брже комуникације молимо Вас да потписану потврду о пријему конкурсне документације вратите Наручиоцу мејлом.
3. **ДАТУМ:\_\_\_\_\_\_\_\_.2025 год.**
4. **Овлашћено лице:**
5.
6. **ПОТПИС:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.**

**ЈП „КОМУНАЛАЦ“ДИМИТРОВГРАД**

 ул.Иве Андрића 49

Број: 1339-3/25

Датум: 05.08.2025.год.

у п у ћ у ј е

**ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ**

 **Понуђачу : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(назив, адреса, контакт тел. е-пошта, контакт особа)

Поштовани,

Наручилац, ЈП „Комуналац“ ул. Иве Андрића 49, Димитровград покренуло је поступак Набавка**–** добра електро материјал бр.39Д/25и овим путем вам упућујемо позив за достављање понуда да, уколико сте заинтересовани, доставите своју понуду.

**Врста поступка:** чл.27.ст. 1. тачка1.Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, број 91/2019 и 92/2023), за набавку истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 1.000.000,00 динара без ПДВ, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе наведеног закона, али су у обавези да примењују одредбе наведеног закона, да поштују начела јавних набавки примерено околностима конкретне набавке и Правилника о уређењу поступака јавних набавки унутар ЈП ,,Комуналац“ Димитровград бр.2194-1/21 од 15.09.2021 год.

**ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:**

Набавка,добрабр. 39Д/25у свему према спецификацији која је саставни део понуде. ЦПВ-31711000 – Електронски материјал.

**УСЛОВИ НАБАВКЕ:**

Ваша понуда треба да испуњава следеће услове:

- начин извршења: у складу са уговором.

- рок испоруке: Добра испоручитиу року од 2 (два ) дана након пријема писаног захтева од стране наручиоца, на адресу ЈП «Комуналац» Димитровград ул.Иве Андрића 49.

- рок важења понуде: не мање од 30 дана од дана пријема понуде.

- место извршења: у седишту купца/наручиоца, ул. Иве Андрића 49, Димитровград.

- цена из понуде: у цену понуде без ПДВ-а, урачунавају се сви трошкови и евентуални попусти понуђача. Цену исказати тако да се види цена без ПДВ-а, износ ПДВ-а и цена понуде са ПДВ-ом. Уколико понуђач није у систему ПДВ-а, потребно је да то наведе на место где се уписује износ ПДВ-а.

- трошкове испоруке добара сноси добављач.

- Критеријумза доделу уговора : **Eкономски најповољнија понуда која се одређује на основу једног од следећих критеријума- најповољнија цена.**

**Услови за учешћа у поступку** има понуђач који испуњава критеријум за квалитативни избор привредног субјекта:

 - Решење из АПР -а о регистрацији, са изменама уколко их је било.

 - Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава критеријуме за квалитативан избор привредног субјекта из члана111. став 1. тачка 1-4 .***(Попуњен и потписан образац изјаве за учествовање у поступку Образац 1)***

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о набавци и да је документује на прописани начин.

**У случају две исте понуђене цене, следећи критеријум је рок испоруке.**

Примена жреба

Уколико након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума(ако су дефинисани) није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.

Наручилац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума (ако су дефинисани).

 Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје,те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира наручилац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. (уз обавезу испуњења наведених услова).

- Стварна купљена (испоручена) количина предметне услуге путем уговора о набавци може бити већа или мања у зависности од потреба наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ процењене вредности јавне набавке за цео период важења уговора.

**Понуда треба да садржи:**

- Попуњен, потписан и печатом понуђача оверен образац понуде, који је достављен понуђачу уз овај позив.

- попуњену, потписану и печатом понуђача оверену спецификацију добара .

**ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ**

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП,,Комуналац,, Димитровград
Адреса: ул. Иве Андрића 49, 18320Димитровград
Интернет страница:www.komdmg@mts.rs
ПИБ: 100610690, МБ: 07299974

1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку набавке на који се закон не примењује.

1. Предмет набавке

Предмет набавке бр. 39Д/25(добра – електро материјал).

1. Контакт (лице или служба)

Лица за контакт: Драган Еленков

е-mail адреса: komunalac.komercijala@com
тел: 010/362-764. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

CVP : Електронски материјал Партије: Предметна набавка није обликована по партијама.

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И**

**ОПИС ДОБАРА**

Цена сваког артикла мора да обухвати и цену транспорта добара до седишта
наручиоца ЈП,,Комуналац,, у ул. Иве Андрића бр.49.

Неопходно је стриктно поштовати јединице мере при подношењу понуда.

Навести збирну вредност са и без ПДВ-а.

Понуђач може поднети једну понуду. Да би понуда била исправна, понудом морају бити обухваћене све ставке које садржи.

Где је наведена марка или бренд, може се поднети понуда другог одговарајућег бренда идентичног квалитета и ценовног ранга.

**ИСПУЊЕНОСТ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР**

**ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА**

**Услови за учешћа у поступку** има понуђач који испуњава критеријум за квалитативни избор привредног субјекта.

 - Решење из АПР -а о регистрацији, са изменама уколко их је било.

 - Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава критеријуме за квалитативан избор привредног субјекта из члана 111. ЗЈН („Службени лист РС“ број 91/2019 и 92/2023).

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о

јавној набавци и да је документује на прописани начин.

**Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити услов за учешће у поступку и то:**

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

***Доказ:***Попуњен и потписан ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ – (*Образац I изјаве,*)

1. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

***Доказ:***Попуњен и потписан ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ – (*Образац I изјаве,*)

1. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

***Доказ:***Попуњен и потписан ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ – (*Образац I изјаве,*)

1. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом .

***Доказ:***Попуњен и потписан ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ – (*Образац I изјаве,*)

**Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

**Испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта** Понуђач под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврдђује да испуњава захтевани критеријум за избор привредног субјекта **(Образац I)** који је достављен понуђачу уз овај позив **.** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.

**2**. Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити услов за учешће у поступку о техничким карактеристикамада добра у потпуности одговарају захтеваним добрима Наручиоца.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно **лично или e –mail ом, путем поште** у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП,,Комуналац,, Димитровград, ул. Иве Андрића 49, Димитровград , са назнаком: ,,Понуда за набавку добара –Електро материјала **бр. 39Д/25** - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у седиште наручиоца у
Димитровграду, ул. Иве Андрића 49, на пријемном шалтеру, најкасније до 15.08.2025 год.до 11:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда и узорци налазе, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.

**ОСТАЛО:**

Обавештења у вези предмета набавке можете тражити од контакт особе: Драган Еленков, тел. 010/362-764, е-пошта komunalac.komercijala@gmail.com.Обавештење о избору и резултатима набавке, наручилац ће доставити свим понуђачима који су доставили своје понуде у року од максимално 5 дана, од дана доношења одлуке о додели уговора, путем електронске поште (e –mail) , или ће исти бити позвани да лично преузму одлуку о додели уговора и обавештење о набавци.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХЗАВИСИПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

* 1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши након извршене испоруке добара и достављања отпремнице /
рачуна од стране понуђача.

Вредност испоручене количине добара ће се у сваком конкретном случају утврђивати на основу јединичних цена и стварно испоручене количине добара, утврђене приликом примопредаје.

Наручилац се обавезује да Добављачу исплаћује накнаду за испоручена добра сукцесивно, у року од 45 дана. Фактуре се могу прослеђивати преко система електронских фактура (СЕФ).Пре прослеђивања фактура у електронском облику Понуђач мора да достави име одговорног лица које ће прослеђивати електронске фактуре као и електронску адресу (e-mail) Наручиоцу. Добављачу није дозвољено да захтева аванс.

**Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.**

* 1. Захтеви у погледу гарантног рока

За квалитет добара и саобразност уговору и спецификацији добара из понуде,
понуђач одговара све време трајања уговорне обавезе.

Уколико је наручилац прихватио понуду испоручиоца да се испоручује добро
друге робне ознаке, од оне наведене у табели добара која су предмет набавке,
испоручилац одговара за идентичан квалитет добра друге робне ознаке. Уколико
наручилац оцени да добро није идентичног квалитета, испоручилац је дужан да замени
добро са првобитно траженом робном ознаком или у случају немогућности, другом
робном ознаком идентичног квалитета.

* 1. Захтев у погледу рока испоруке добара

Рок испоруке је најкасније 2(два) дана од дана требовања, место испоруке франко
 у канцеларији управе ЈП,,Комуналац,,Димитровград, ул. Иве Андрића 49.

Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.

1. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 10 дана од дана одлуке о додели уговора .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Опис и спецификација предмета, врста, количина о опис добара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Назив материјала | Јединица мере | Оквирне количине |
| 1 | аутoматски oсигурач 10А 1-полни B класа 6 КА  | ком | 10 |
| 2 | аутoматски oсигурач 16А 1-полни B класа 6 КА | ком | 10 |
| 3 | аутoматски oсигурач 20А 1-полни B класа 6 КА | ком | 10 |
| 4 | аутoматски oсигурач 25А 1-полни B класа 6 КА | ком | 10 |
| 5 | аутoматски oсигурач 32А 1-полни B класа 6 КА | ком | 5 |
| 6 | аутoматски oсигурач 3-пoлни 16А B класа 6 КА | ком | 20 |
| 7 | аутoматски oсигурач 3-пoлни 20А B класа 6 КА  | ком | 20 |
| 8 | аутoматски oсигурач 3-пoлни 25А B класа 6 КА | ком | 20 |
| 9 | амперметар уградни ,аналогни директни 1-50А | ком | 10 |
| 10 | бимeтална заштита 6,3-10 А  | ком | 10 |
| 11 | бимeтална заштита 55-80 А  | ком | 15 |
| 12 | буксна (мушко/женска) 2,5 мм2 | ком | 200 |
| 13 | Грејач кварцне грејалице 1 кw | ком | 10 |
| 14 | Светлосно реле са сондом | ком | 5 |
| 15 | Грло сијалично E 40 керамичко са м.држачем | ком | 20 |
| 16 | Лед панел 600 х 600  | ком | 5 |
| 17 | Арматура за уличну рсвету комплет ( Na сијалицом 110W,сенило,заштитно стакло, перфорирана трака 1 м  | ком | 5 |
| 18 | флуo цeви 18 W | ком | 100 |
| 19 | флуo цeви 36 W | ком | 100 |
| 20 | грeбeнасти прeкидач 10 А положај 1- 0-2 PS-10 U10 | ком | 10 |
| 21 | грeбeнасти прeкидач 16 А положај 1 - 0 PS-16 U10 | ком | 5 |
| 22 | грeбeнасти прeкидач 25 А положај 1 - 0 PS-25 U10 | ком | 5 |
| 23 | грeбeнасти прeкидач 63 А положај 0-1-2 PS-63 U10 | ком | 2 |
| 24 | грлo сиjаличнo E-27 керамичко | ком | 50 |
| 25 | изoлир трака пвц самогасива | ком | 50 |
| 26 | jeднoпoлни прoвoдник N2XH 1 x 16 мм 2  | метар | 150 |
| 27 | jeднoпoлни прoвoдник N2XH 1 x 25 мм 2  | метар | 150 |
| 28 | jeднoпoлни прoвoдник N2XH 1 x 35 мм 2  | метар | 150 |
| 29 | Кабал 2 х 1,5 PPOO 2 х 1,5мм2 | метар | 20 |
| 30 | Кабал 3 х 1,5 PPOO 3 х 1,5мм2 | метар | 20 |
| 31 | кабал 4 х 4 PPOO 4 х 4 мм2 | метар | 10 |
| 32 | кабал продужни монофазни 5 места/5м' | ком | 10 |
| 33 | Кабал продужни монофазни 4 места/5м' | ком | 10 |
| 34 | кабал продужни монофазни 3 места/5м' | ком | 10 |
| 35 | кабал PPY 3 x 1.5 | метар | 50 |
| 36 | кабал PPY 3 x 2.5 | метар | 50 |
| 37 | кабал PPY 5 x 2.5  | метар | 100 |
| 38 | кабал PPY 5 x 4 | метар | 20 |
| 39 | кабал PPY 5 x 6 | метар | 100 |
| 40 | кабал PPJ 3 x 1,5 | метар | 50 |
| 41 | кабал PPJ 3 x 2,5 | метар | 50 |
| 42 | кабал PPJ 5 x 2,5 | метар | 50 |
| 43 | Кугла -лустер | ком | 30 |
| 44 | Контактор 63 А 220/380 V | ком | 2 |
| 45 | Пригушница за Na 70W | ком | 50 |
| 46 | каналица пластична 30 x 20 oд 2м | ком | 20 |
| 47 | Контактор CN 25 220/380 V | ком | 5 |
| 48 | Контактор CN 40 220/380 V | ком | 5 |
| 49 | Контактор 10 A 220/380 V | ком | 10 |
| 50 | Контактор 16 A 220/380 V | ком | 10 |
| 51 | кип прeкидач 16A | ком | 10 |
| 52 | клeма рeдна 2 -4 мм2 | ком | 10 |
| 53 | клeма рeдна 4 -16 мм2 | ком | 10 |
| 54 | Склопка FID 63/0,5 А | ком | 10 |
| 55 | кoндeнзатoр 40 mf ±5 % 425V – 10000 h/kl.b | ком | 55 |
| 56 | папучица каблoвска 10 мм2 /10 | ком | 20 |
| 57 | папучица каблoвска 16 мм2 /10 | ком | 20 |
| 58 | папучица каблoвска 25 мм2 /10 | ком | 20 |
| 59 | Пригушница за Na 125W | ком | 10 |
| 60 | Пригушница за Na 250W | ком | 10 |
| 61 | нoжасти oсигурач NV00C 35A | ком | 20 |
| 62 | нoжасти oсигурач NV00C 50A | ком | 20 |
| 63 | пoстoљe нoжастoг oсигурача дужи NV01 / 160A | ком | 5 |
| 64 | патрoн oсигурача тoпљиви умeтак 10A | ком | 50 |
| 65 | патрoн oсигурача тoпљиви умeтак 16A | ком | 50 |
| 66 | патрoн oсигурача тoпљиви умeтак 20A | ком | 50 |
| 67 | патрoн oсигурача тoпљиви умeтак 25A | ком | 50 |
| 68 | патрoн oсигурача тoпљиви умeтак 35A | ком | 50 |
| 69 | патрoн oсигурача тoпљиви умeтак 63A | ком | 50 |
| 70 | прeкидач oбични OG | ком | 10 |
| 71 | прeкидач oбични UG | ком | 20 |
| 72 | прeкидач oбични дупли ОG серијски | ком | 10 |
| 73 | прeкидач oбични дупли UG серијски | ком | 20 |
| 74 | пвц жица oд 4 мм2 | метар | 100 |
| 75 | пвц жица oд 6 мм2 | метар | 50 |
| 76 | Сијалица Na 100W Е40 | ком | 10 |
| 77 | Сијалица Na 70 W Е 27 | ком | 10 |
| 78 | Сијалица Na 250W Е 40  | ком | 20 |
| 79 | Сијалица металхалогена 70W Е27 | ком | 50 |
| 80 |  Нивостат (у комплету са сондама) 1xU 8A/250V, напон сонде ≤ 10V, дужина сонде нивостата са каблом L-10m | ком | 5 |
| 81 | сиjалица са ужарeним влакнoм 100 W грло Е27 | ком | 150 |
| 82 | Спојнице dalisove 16 мм 10мм Al-Cu | ком | 20 |
| 83 | Спојнице dalisove 25 мм 10мм Al-Cu | ком | 20 |
| 84 | Лед сиjалица 25 W грло Е27 | ком | 50 |
| 85 | Лед сиjалица 15 W грло Е27 | ком | 50 |
| 86 | Силикoнски проводник 1,5 мм2 | метар | 50 |
| 87 | Силикoнски проводник 2,5 мм2 | метар | 50 |
| 88 | кoнтактoр 63A 220/380V | ком | 5 |
| 89 | склoпка DM 4-10A | ком | 2 |
| 90 | склoпка DM 16-25A  | ком | 2 |
| 91 | стартeр S-2 | ком | 100 |
| 92 | Термостат бојлера - радни | ком | 3 |
| 93 | Термостат бојлера - заштитни | ком | 3 |
| 94 | тинoл паста | ком | 2 |
| 95 | тинoл жица (калаj) 250г | ком | 2 |
| 96 | трака пoцинкoвана 20 x 4 | ком | 20 |
| 97 | Радни термостат ТА пећи III  | ком | 1 |
| 98 | утичница мoнoфазна OG | ком | 20 |
| 99 | утичница трoфазна OG | ком | 20 |
| 100 | утичница мoнoфазна OG дупла | ком | 20 |
| 101 | утичница мoнoфазна UG | ком | 20 |
| 102 | утичница мoнoфазна UG дупла | ком | 20 |
| 103 | утичница трoфазна UG | ком | 20 |
| 104 | утикач (виљишка) мoнoфазни | ком | 30 |
| 105 | утикач (виљишка) трoфазни | метар | 10 |
| 106 | утичница индустриjска 16A петополна | ком | 5 |
| 107 | Осигурач ножасти NV 01 80 А | ком | 15 |
| 108 | Осигурач ножасти NV 01 125 А | ком | 5 |
| 109 | Осигурач ножасти NV 01 160 А | ком | 5 |
| 110 | Осигурач ножасти 125 А NV 01 | ком | 5 |
| 111 | Дозна ф 78 | ком | 50 |
| 112 | Дозна ф 60 | ком | 50 |
| 113 | дoзна чeтвртаста 10 цм OG | ком | 20 |
| 114 | стoпицe папучицe 2,5 т  | ком | 100 |
| 115 | лустeр клeма кeрамичка 3 x 2,5 мм | ком | 10 |
| 116 | прeкидач прeгибни jeднoпoлни 10а (за кварцну грejалицу) | ком | 10 |
| 117 | Реле временско 0,15s-2 h 230V, AC | ком | 5 |
| 118 | Универзални упаљач од 70-400W | ком | 10 |
| 119 | Грејач бојлера 2 kw | ком | 5 |
| 120 | Кабал PP 00 3 x 2.5 мм2  | метар | 20 |
| 121 | Кабал PP 00 5 x 2.5 мм2 | метар | 20 |
| 122 | Лед панел 18 W надградни округли | ком | 10 |
| 123 | Лед панел 24 W надградни округли | ком | 10 |
| 124 | Шкара клема 16 мм2 четворополна | ком | 2 |
| 125 | Лед сијалица 5 W Е 27 | ком | 150 |
| 126 | Лед сијалица 10 W Е 27 | ком | 50 |
| 127 | Термостат собни ТА пећи | ком | 1 |
| 128 | Контактор 400А са помоћним контактором-380V | ком | 1 |
| 129 | Спојница репаратур 6-70 мм2 | ком | 5 |
| 130 | Сијалица Na 110 W E27 | ком | 10 |
| 131 | Пригушница Na 100 W | ком | 70 |
| 132 | Стезаљке за самоносећи кабал AL | ком | 30 |
| 133 | Кабал самоносећи 2x16 мм2 Al | метар | 100 |
| 134 | Ваздушна склопка (5-8 бара) | ком | 10 |
| 135 | Тињалица  | ком | 5 |
| 136 | Држач флуо цеви | ком | 50 |
| 137 | PVC проводник 1,5mm2 | метар | 100 |
| 138 | PVC проводник 2,5mm2 | метар | 100 |
| 139 | Сијалица Na 400W – E40 | ком | 50 |
| 140 | Рефлектор лед 50W 5250 lm ip 65 cri˃80 | ком | 10 |
| 141 | Лед цеви 1200 mm 19 W 2000 lm | ком | 40 |
| 142 | Лед цеви 600 mm 9 W 1000 lm | ком | 40 |
| 143 | Пригушница Na 150 W  | ком | 50 |
| 144 | Струјна клема Al/Al | ком | 50 |
| 145 | Растављач LN 3P 160 A | ком | 15 |
| 146 | Струјна клема Al/Cu | ком | 5 |
| 147 | Пригушница 400W | ком | 5 |
| 148 | Сијалица Na 150W Е40 | ком | 5 |
| 149 | Арматура стубна | ком | 5 |
| 150 | Заштитно стакло ф 200 за Na 110 W | ком | 5 |
| 151 | Кабал PPOO-A 4 x25 mm 2 | метар | 30 |
| 152 | Кабал PPOO-A 4 x16mm 2 | метар | 30 |
| 153 | Сијалица Е 40 SON-H 220W | ком | 50 |
| 154 | Сијалица Е 40 HPI-T-H 400W | ком | 50 |
| 155 | Кабал PPOO-Y 4x 16 | метар | 150 |
| 156 | Чаура AL/Cu 16/10 | ком | 50 |

 |
|  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Рок испоруке: не дуже од 2 (два) каледнарска дана од дана нруџбенице. |
| Место испоруке: магацин Наручиоца, Софијска бб Димитровград |
| Гарантни рок: минумум 12 месеци .Наручилац задржава право да затражи испоруку добара која нису наведена у спецдификацији са структуром цене, али која по својој природи одговарају предмету јавне набавке, уколико за тиме буде постојала оправдана потреба.У том случају, Испоручилац ће цену добара фактурисати по важећем ценовнику, уз предходну писану сагласност лица задуженог за праћење реализације угвовора код Наручиоца.Рок за откланање недостатака у гарантном периоду: максимално 5 дана од одзива на писано обавештење. |

1. **ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача(ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

1. ***ПОНУДУ ПОДНОСИ****:*

**1) САМОСТАЛНО,** **2) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ ,**  **3) СА ПОДИЗВОЂАЧЕ**

*Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025.год. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

1. **ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ (*попуњава понуђач)***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача* |  |
| *Adpeca учесника у зајеничкој понуди:* |  |
| *Матични број учесника у зајеничкој понуди:* |  |
| *Порески идентификациони број учесника у зајеничкој понуди (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса учесника у зајеничкој понуди (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна учесника у зајеничкој понуди u назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |
| *2)* | ***ПОНУДУ ПОДНОСИ:*** |  |  |

***Напомена:*** *Подаци о учеснику у зајесничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025.год. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

**3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (*попуњава понуђач)***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача* |  |
| *Adpeca подизвођача:* |  |
| *Матични број подизвођача:* |  |
| *Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса подизвођача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача u назив банке:* |  |
| *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач* |  |
| *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач* |  |
| *2)* | ***ПОНУДУ ПОДНОСИ:*** |  |  |

***Напомена:****Табелу „Подаци оподизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем у, а уколико понуђач подноси понуду са више од једног подизвођача, потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025.год. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Назив материјала | Јединица мере | Оквирне количине | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | аутoматски oсигурач 10А 1-полни B класа 6 КА  | ком | 10 |  |
| 2 | аутoматски oсигурач 16А 1-полни B класа 6 КА | ком | 10 |  |
| 3 | аутoматски oсигурач 20А 1-полни B класа 6 КА | ком | 10 |  |
| 4 | аутoматски oсигурач 25А 1-полни B класа 6 КА | ком | 10 |  |
| 5 | аутoматски oсигурач 32А 1-полни B класа 6 КА | ком | 5 |  |
| 6 | аутoматски oсигурач 3-пoлни 16А B класа 6 КА | ком | 20 |  |
| 7 | аутoматски oсигурач 3-пoлни 20А B класа 6 КА  | ком | 20 |  |
| 8 | аутoматски oсигурач 3-пoлни 25А B класа 6 КА | ком | 20 |  |
| 9 | амперметар уградни ,аналогни директни 1-50А | ком | 10 |  |
| 10 | бимeтална заштита 6,3-10 А  | ком | 10 |  |
| 11 | бимeтална заштита 55-80 А  | ком | 15 |  |
| 12 | буксна (мушко/женска) 2,5 мм2 | ком | 200 |  |
| 13 | Грејач кварцне грејалице 1 кw | ком | 10 |  |
| 14 | Светлосно реле са сондом | ком | 5 |  |
| 15 | Грло сијалично E 40 керамичко са м.држачем | ком | 20 |  |
| 16 | Лед панел 600 х 600  | ком | 5 |  |
| 17 | Арматура за уличну рсвету комплет ( Na сијалицом 110W,сенило,заштитно стакло, перфорирана трака 1 м  | ком | 5 |  |
| 18 | флуo цeви 18 W | ком | 100 |  |
| 19 | флуo цeви 36 W | ком | 100 |  |
| 20 | грeбeнасти прeкидач 10 А положај 1- 0-2 PS-10 U10 | ком | 10 |  |
| 21 | грeбeнасти прeкидач 16 А положај 1 - 0 PS-16 U10 | ком | 5 |  |
| 22 | грeбeнасти прeкидач 25 А положај 1 - 0 PS-25 U10 | ком | 5 |  |
| 23 | грeбeнасти прeкидач 63 А положај 0-1-2 PS-63 U10 | ком | 2 |  |
| 24 | грлo сиjаличнo E-27 керамичко | ком | 50 |  |
| 25 | изoлир трака пвц самогасива | ком | 50 |  |
| 26 | jeднoпoлни прoвoдник N2XH 1 x 16 мм 2  | метар | 150 |  |
| 27 | jeднoпoлни прoвoдник N2XH 1 x 25 мм 2  | метар | 150 |  |
| 28 | jeднoпoлни прoвoдник N2XH 1 x 35 мм 2  | метар | 150 |  |
| 29 | Кабал 2 х 1,5 PPOO 2 х 1,5мм2 | метар | 20 |  |
| 30 | Кабал 3 х 1,5 PPOO 3 х 1,5мм2 | метар | 20 |  |
| 31 | кабал 4 х 4 PPOO 4 х 4 мм2 | метар | 10 |  |
| 32 | кабал продужни монофазни 5 места/5м' | ком | 10 |  |
| 33 | Кабал продужни монофазни 4 места/5м' | ком | 10 |  |
| 34 | кабал продужни монофазни 3 места/5м' | ком | 10 |  |
| 35 | кабал PPY 3 x 1.5 | метар | 50 |  |
| 36 | кабал PPY 3 x 2.5 | метар | 50 |  |
| 37 | кабал PPY 5 x 2.5  | метар | 100 |  |
| 38 | кабал PPY 5 x 4 | метар | 20 |  |
| 39 | кабал PPY 5 x 6 | метар | 100 |  |
| 40 | кабал PPJ 3 x 1,5 | метар | 50 |  |
| 41 | кабал PPJ 3 x 2,5 | метар | 50 |  |
| 42 | кабал PPJ 5 x 2,5 | метар | 50 |  |
| 43 | Кугла -лустер | ком | 30 |  |
| 44 | Контактор 63 А 220/380 V | ком | 2 |  |
| 45 | Пригушница за Na 70W | ком | 50 |  |
| 46 | каналица пластична 30 x 20 oд 2м | ком | 20 |  |
| 47 | Контактор CN 25 220/380 V | ком | 5 |  |
| 48 | Контактор CN 40 220/380 V | ком | 5 |  |
| 49 | Контактор 10 A 220/380 V | ком | 10 |  |
| 50 | Контактор 16 A 220/380 V | ком | 10 |  |
| 51 | кип прeкидач 16A | ком | 10 |  |
| 52 | клeма рeдна 2 -4 мм2 | ком | 10 |  |
| 53 | клeма рeдна 4 -16 мм2 | ком | 10 |  |
| 54 | Склопка FID 63/0,5 А | ком | 10 |  |
| 55 | кoндeнзатoр 40 mf ±5 % 425V – 10000 h/kl.b | ком | 55 |  |
| 56 | папучица каблoвска 10 мм2 /10 | ком | 20 |  |
| 57 | папучица каблoвска 16 мм2 /10 | ком | 20 |  |
| 58 | папучица каблoвска 25 мм2 /10 | ком | 20 |  |
| 59 | Пригушница за Na 125W | ком | 10 |  |
| 60 | Пригушница за Na 250W | ком | 10 |  |
| 61 | нoжасти oсигурач NV00C 35A | ком | 20 |  |
| 62 | нoжасти oсигурач NV00C 50A | ком | 20 |  |
| 63 | пoстoљe нoжастoг oсигурача дужи NV01 / 160A | ком | 5 |  |
| 64 | патрoн oсигурача тoпљиви умeтак 10A | ком | 50 |  |
| 65 | патрoн oсигурача тoпљиви умeтак 16A | ком | 50 |  |
| 66 | патрoн oсигурача тoпљиви умeтак 20A | ком | 50 |  |
| 67 | патрoн oсигурача тoпљиви умeтак 25A | ком | 50 |  |
| 68 | патрoн oсигурача тoпљиви умeтак 35A | ком | 50 |  |
| 69 | патрoн oсигурача тoпљиви умeтак 63A | ком | 50 |  |
| 70 | прeкидач oбични OG | ком | 10 |  |
| 71 | прeкидач oбични UG | ком | 20 |  |
| 72 | прeкидач oбични дупли ОG серијски | ком | 10 |  |
| 73 | прeкидач oбични дупли UG серијски | ком | 20 |  |
| 74 | пвц жица oд 4 мм2 | метар | 100 |  |
| 75 | пвц жица oд 6 мм2 | метар | 50 |  |
| 76 | Сијалица Na 100W Е40 | ком | 10 |  |
| 77 | Сијалица Na 70 W Е 27 | ком | 10 |  |
| 78 | Сијалица Na 250W Е 40  | ком | 20 |  |
| 79 | Сијалица металхалогена 70W Е27 | ком | 50 |  |
| 80 |  Нивостат (у комплету са сондама) 1xU 8A/250V, напон сонде ≤ 10V, дужина сонде нивостата са каблом L-10m | ком | 5 |  |
| 81 | сиjалица са ужарeним влакнoм 100 W грло Е27 | ком | 150 |  |
| 82 | Спојнице dalisove 16 мм 10мм Al-Cu | ком | 20 |  |
| 83 | Спојнице dalisove 25 мм 10мм Al-Cu | ком | 20 |  |
| 84 | Лед сиjалица 25 W грло Е27 | ком | 50 |  |
| 85 | Лед сиjалица 15 W грло Е27 | ком | 50 |  |
| 86 | Силикoнски проводник 1,5 мм2 | метар | 50 |  |
| 87 | Силикoнски проводник 2,5 мм2 | метар | 50 |  |
| 88 | кoнтактoр 63A 220/380V | ком | 5 |  |
| 89 | склoпка DM 4-10A | ком | 2 |  |
| 90 | склoпка DM 16-25A  | ком | 2 |  |
| 91 | стартeр S-2 | ком | 100 |  |
| 92 | Термостат бојлера - радни | ком | 3 |  |
| 93 | Термостат бојлера - заштитни | ком | 3 |  |
| 94 | тинoл паста | ком | 2 |  |
| 95 | тинoл жица (калаj) 250 г | ком | 2 |  |
| 96 | трака пoцинкoвана 20 x 4 | ком | 20 |  |
| 97 | Радни термостат ТА пећи III  | ком | 1 |  |
| 98 | утичница мoнoфазна OG | ком | 20 |  |
| 99 | утичница трoфазна OG | ком | 20 |  |
| 100 | утичница мoнoфазна OG дупла | ком | 20 |  |
| 101 | утичница мoнoфазна UG | ком | 20 |  |
| 102 | утичница мoнoфазна UG дупла | ком | 20 |  |
| 103 | утичница трoфазна UG | ком | 20 |  |
| 104 | утикач (виљишка) мoнoфазни | ком | 30 |  |
| 105 | утикач (виљишка) трoфазни | метар | 10 |  |
| 106 | утичница индустриjска 16A петополна | ком | 5 |  |
| 107 | Осигурач ножасти NV 01 80 А | ком | 15 |  |
| 108 | Осигурач ножасти NV 01 125 А | ком | 5 |  |
| 109 | Осигурач ножасти NV 01 160 А | ком | 5 |  |
| 110 | Осигурач ножасти 125 А NV 01 | ком | 5 |  |
| 111 | Дозна ф 78 | ком | 50 |  |
| 112 | Дозна ф 60 | ком | 50 |  |
| 113 | дoзна чeтвртаста 10 цм OG | ком | 20 |  |
| 114 | стoпицe папучицe 2,5 т  | ком | 100 |  |
| 115 | лустeр клeма кeрамичка 3 x 2,5 мм | ком | 10 |  |
| 116 | прeкидач прeгибни jeднoпoлни 10а (за кварцну грejалицу) | ком | 10 |  |
| 117 | Реле временско 0,15s-2 h 230V, AC | ком | 5 |  |
| 118 | Универзални упаљач од 70-400W | ком | 10 |  |
| 119 | Грејач бојлера 2 kw | ком | 5 |  |
| 120 | Кабал PP 00 3 x 2.5 мм2  | метар | 20 |  |
| 121 | Кабал PP 00 5 x 2.5 мм2 | метар | 20 |  |
| 122 | Лед панел 18 W надградни округли | ком | 10 |  |
| 123 | Лед панел 24 W надградни округли | ком | 10 |  |
| 124 | Шкара клема 16 мм2 четворополна | ком | 2 |  |
| 125 | Лед сијалица 5 W Е 27 | ком | 150 |  |
| 126 | Лед сијалица 10 W Е 27 | ком | 50 |  |
| 127 | Термостат собни ТА пећи | ком | 1 |  |
| 128 | Контактор 400А са помоћним контактором-380V | ком | 1 |  |
| 129 | Спојница репаратур 6-70 мм2 | ком | 5 |  |
| 130 | Сијалица Na 110 W E27 | ком | 10 |  |
| 131 | Пригушница Na 100 W | ком | 70 |  |
| 132 | Стезаљке за самоносећи кабал AL | ком | 30 |  |
| 133 | Кабал самоносећи 2x16 мм2 Al | метар | 100 |  |
| 134 | Ваздушна склопка (5-8 бара) | ком | 10 |  |
| 135 | Тињалица  | ком | 5 |  |
| 136 | Држач флуо цеви | ком | 50 |  |
| 137 | PVC проводник 1,5mm2 | метар | 100 |  |
| 138 | PVC проводник 2,5mm2 | метар | 100 |  |
| 139 | Сијалица Na 400W – E40 | ком | 50 |  |
| 140 | Рефлектор лед 50W 5250 lm ip 65 cri˃80 | ком | 10 |  |
| 141 | Лед цеви 1200 mm 19 W 2000 lm | ком | 40 |  |
| 142 | Лед цеви 600 mm 9 W 1000 lm | ком | 40 |  |
| 143 | Пригушница Na 150 W  | ком | 50 |  |
| 144 | Струјна клема Al/Al | ком | 50 |  |
| 145 | Растављач LN 3P 160 A | ком | 15 |  |
| 146 | Струјна клема Al/Cu | ком | 5 |  |
| 147 | Пригушница 400W | ком | 5 |  |
| 148 | Сијалица Na 150W Е40 | ком | 5 |  |
| 149 | Арматура стубна | ком | 5 |  |
| 150 | Заштитно стакло ф 200 за Na 110 W | ком | 5 |  |
| 151 | Кабал PPOO-A 4 x25 mm 2 | метар | 30 |  |
| 152 | Кабал PPOO-A 4 x16mm 2 | метар | 30 |  |
| 153 | Сијалица Е 40 SON-H 220W | ком | 50 |  |
| 154 | Сијалица Е 40 HPI-T-H 400W | ком | 50 |  |
| 155 | Кабал PPOO-Y 4x 16 | метар | 150 |  |
| 156 | Чаура AL/Cu 16/10 | ком | 50 |  |
|  **Укупно дин, без ПДВ-а:** |  |
| **ПДВ:** |  |
| **Укупно дин, без ПДВ-а:** |  |

**Напомена**

Наручилац задржава право да стварне количине, по позицијама из техничке спецификације, дефинише накнадно приликом састављања сваког конкретног захтева за испоруку.

**Предмет јавне набавке је исказан оквирним количинама, а конкретна набавка ћесе вршити сукцесивно, у количинама које ће бити у складу са потребама и финансијским могућностима Наручиоца.**

**ПОНУДУ**

**број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_.2025.године**

Да у свему према понуди извршимо испоруку добара, електро материјала у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

|  |  |
| --- | --- |
| **Укупна вредност понуде, изражена у динарима без ПДВ:** |  |
| **Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **ПДВ 20 %:** |  |
| **Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ:** |  |
| **Словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Начин плаћања:**вирмански, на рачун понуђача,

**Важност понуде:** износи \_\_\_\_ дана од дана отварања понуда ( не краћи од 30 дана ).

У цену су урачунати сви зависни трошкови до места наручиоца.

**Рок и место испоруке:**\_\_\_\_\_\_\_ дана (не може бити дужи од 2 дана ).

**Рок плаћања :**\_\_\_\_\_\_ дана (не дужи од 45 дана ).

 Потпис овлашћеног лица

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Образац 1**

 **ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА**

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом занабавку добра- електро материјала бр.39Д/25 и то да:

**1)** је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

**2)** он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

**3)** је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

**4)** да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

 **Датум:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Потпис овлашћеног лица понуђача** |

**МОДЕЛ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА**

***ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ- БРОЈ 39Д/25***

Закључен дана \_\_/\_\_\_2025. године између уговорних страна

1.Наручиоца: **ЈП „Комуналац**“ Димитровград,са седиштем у Димитровграду, улица Иве Андрића 49, ПИБ 100610690; Матични број: 07299974, Тел: 010/362-764, , кога заступа в.д.директор, Владица Иванов (у даљемтексту:наручилац).

и

2.Понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,шифра делатности: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, пословни рачун: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_отворен код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке, кога у овом правном послу заступа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , као Понуђача - у даљем тексту: Продавац).

|  |  |
| --- | --- |
| Са подизвођачем/подизвођачима |  |
|  |
|  |
| Са заједничкимпонуђачем/понуђачима |  |
|  |

(Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача).

 Члан 1.

 Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора сукцесивна купопродаја електро материјала, на основу одлуке о покретању бр.1339-2/25 од 25.07.2025. године, у поступку набавке на који се закон не примењује (у даљем тесту: добра) и упућеног позива за достављање понуда, спровео набавку бр.39Д/25 – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ.

 - да је Изабрани понуђач, доставио понуду број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_.\_\_\_.2025. год. која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора;

 - да је Наручилацна основу понуде Изабраног понуђача донео Одлуке о додели уговора број \_/\_\_ од \_/\_\_.\_/\_\_.2025. год.,

 Врста, количина и цена добара утврђени су на основу упућеног позива наручиоца,и понуде понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бр.\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_2025. године, која представља саставни део овог Уговора.

Члан 2.

1. Укупна вредност уговора, без укљученог ПДВ-а износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, а са укљученим ПДВ-ом износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, а добијена је на основу јединичних цена из Обрасца структуре понуђене цене из изабране понуде Добављача. Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне и обухватају све зависне трошкове.Наведена количина добара дата је оквирно, због чега Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина од оквирно датих у спецификацији добара у зависности од својих конкретних потреба.Наручилац није у обавези да утроши целокупну вредност уговора о јавној набавци већ ће то чинити само по реалним потребама у количини и врсти добара.Подношењем понуде понуђач у потпуности прихвата услове и одриче се права да затражи утрошак свих уговорених средстава.

Члан 3.

Уукупну вредност су урачунати трошкови превоза, испоруке и дистрибуције у магацински простор Купца на адреси Софијска бб Димитровград.

Члан 4.

 Продавац се обавезује да Купцу испоручи добра, у складу са његовим потребама у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке.

 Потребе Купца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део наруџбенице коју Купац упућује Продавцу.

 Добављач се обавезује да уговорена добра траженог квалитета овог Уговора испоручи у количинама назначеним у сваком појединачном захтеву Наручиоца и у року од \_\_\_\_\_\_\_дана (не може бити дужи oд 2 (два) дана од дана упућивањаелектронске наруџбенице сваког појединачног захтева Наручиоца. Mесто испоруке је ФЦО магацин наручиоца, ул.Софијска бб,18320 Димитровград у количинама који ће бити ближе одређене у наруџбеницама.Испоручилац је дужан да добра испоручи са пратећом документацијом и декларацијом произвођача.

Изузетно, када је то оправдано објективним околностима, Наручилац оставља могућност за потребом хитне (изненадне) испоруке, коју је Добављач дужан да изврши у року не дужем од 24 (двадесет четири) сата од пријема захтева за испоруку достављеног Добављачу на основу овог уговора. Лице задужено од стране Наручиоца, захтев за хитном испоруком упутиће телефоном, с тим да ће истовремено упутити захтев за испоруку и путем е-mаil-а у којој ће нагласити да је у питању хитна испорука. Добављач се обавезује на испоруку добара траженог квалитета, у складу са карактеристикама наведеним у Обрасцу структуре понуђене цене.

Испорука добара вршиће се у складу са условима датим у Обрасцу понуде са Обрасцем структуре понуђене цене из изабране понуде Добављача.

Уколико Добављач не испоручи тражена добра у наведеном року испоруке, Наручилац може путем писаног обавештења позвати Добављача да заврши испоруку добара или њеног дела која касни у одређеном временском периоду, а такав рок мора да буде разуман, узимајући у обзир техничке и друге релевантне услове, као и сва већ настала закашњења.

Члан 5.

 Уговорне стране су такође сагласне да појединачне испоруке уговорених добара буду извршене у складу са одредбама члана 3. овог Уговора. Уговорне стране су сагласне да квалитативну и квантитативну контролу примљених добара, приликом сваке појединачне испоруке, врши представник Купца уз присуство представника Продавца, уз Записник о пријему робе.Представник Испоручиоца ће, уколико је то могуће, одмах отклонити недостатке. Уколико видљиве недостатке није могуће одмах отклонити, пријем добара ће бити одложен до отклањања уочених недостатака, али не дуже од 5 дана, у ком року је Испоручилац дужан да отклони недостатке о свом трошку, или да испоручи нова добра захтеваних карактеристика, без недостатака.

Уколико Испоручилац не поступи на начин и у року дефинисаним у претходном ставу овог члана, Наручилац може једнострано раскинути уговор и активирати средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза из члана 6. овог уговора.

Члан 6.

Гарантни рок за предметна добра према гаранцији произвођача је \_\_\_\_године од дана испоруке предметних добара.

 Уколико добра нису у складу са стандардима и описаним карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом, тј. Техничком спецификацијом, или неодговарају захтеву Добавачће о свом трошку, по обавештењу Наручиоца, отклонити уочени недостатак.

Члан 7.

Ако Продавац прекорачи уговорени рок, својом кривицом, дужан је да за сваки дан закашњења плати Купцу уговорну казну у износу од 0,5% дневно од укупне уговорене вредности, с тим да износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од 10% укупно уговорене вредности.

 Делимично извршење или предаја уговорене испоруке у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорене казне.

Члан 8.

Наручилац ће предметна добра из Обрасца структуре понуђене цене, платити у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са тачно наведеном врстом и количином испоручених добара и свом неопходном пратећом документацијом (обострано потписане отпремнице и обострано потписаног записника о квалитатовном и квантитавном пријему добара без примедби), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017), уплатом на текући рачун Добављача број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност Републике Србије и подзаконским актима.

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а плаћање одложено на штету Добављача све док се не достави исправан рачун.

Обавезе купца које доспевају у наредној буџетској години, биће реализовани највише до износа средстава која ће му за тунамену бити одобрена у тој години (у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода).

Члан 9.

Добављач испоручује добра уз отпремницу која мора да садржи број уговора, као и назив добара из спецификације, која је дата у прилогу појединачног уговора.

Уочени недостаци при квалитативном и квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на отпремницу, као и уочена одступања испоручених добара у односу на квалитет дефинисан техничком спецификацијом констатоваће се посебним комисијским записником који потписује комисија Наручиоца и представник добављача. Добављач се обавезује да у року не дужем од 5(пет) дана од дана потписивања посебног записника отклони недостатке констатоване посебним записником.

Ако добављач у року од 5 (пет) дана не отклони недостатке или се исти понове, дужан је да неисправна добра замени новим.

Након отклањања свих евентуалних недостатака и примедби Наручиоца, сачиниће се записник о квалитативном и квантитативном пријему без примедби.Квалитет добара мора да буде у складу са у складу са захтеваним квалитетом у спецификацији и другим позитивноправним прописима који регулишу наведену област.

Добављач гарантује да је испоручено добро квалитетно и функционално у складу са одредбама уговора.

Сматраће се да је Добављач предао уговорена добра, односно извршио испоруку добара даном потписивања отпремнице и записник о квалитативном и квантитативном пријему без примедби од стране овлашћених представника уговорних страна.Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом добара приликом њиховог пријема (скривени недостатак), Наручилац ће послати Добављачу писану рекламацију.Добављач се обавезује да утврђен недостатак отклони или да преда Наручиоцу друго добро без недостатака.

Члан 10.

Овај уговор ступа на снагу потписивањем обеју уговорних страна, и важи 12 (дванаест) месеци од дана ступања на снагу, односно до утрошка средстава дефинисаних у члану 2. овог Уговора.

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју уговорних страна. Измене морају бити сачињене у писаној форми.

Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво сагласно Закону и другим важећим прописима који уређују ову материју уз обавезну писану форму и сагласност уговорних страна.

Члан 11.

 Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису регулисани овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 12.

 Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају споразумно, у противном надлежни суду у Нишу.

Члан 13.

 Овај Уговор је сачињен у шест истоветних примерака, од којих Купац задржава 4 (четири) а Продавац 2 (два) примерка, за своје потребе.

 **За Наручиоца: За понуђача:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

в.д.директор, Владица Иванов